附件

2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”

工程质量

评

价

活

动

方

案

泉州市建设工程质量安全协会

目   录

一、2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动工作交底

- 房屋建筑工程现场评价重点

三、市政工程现场评价重点

四、泉州市建设工程“刺桐杯”奖（市优质工程）评审办法（2021年修订）（网上下载）

附表1、2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程综合评价表

附表2、2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程现场评价情况汇总

附表3、抽查样本清单

附表4、项目样本清单

2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”

工程质量评价活动工作交底

房屋建筑工程

一、分组安排

根据申报情况，今年将组成2个房屋建筑工程评价组、1个市政工程评价组、每个组由组长1人、组员6人（工程技术资料2人）组成评价组。由泉州市建设工程质量安全协会组织专家组成评价组进行现场评价工作，并将评价结果报送泉州市建设工程质量安全协会。

二、评价组现场评价

（一）评价方式

现场评价采取查看工程实体质量和工程资料，尤其是查看工程施工关键技术的难度及工程质量特色、亮点、优点与不足、问题，通过量化指标评分和综合评定相结合的方式，根据工程整体质量情况对申报工程进行综合评价，并提出综合评价意见。

（二）推荐标准

经现场评价、工程综合评价得分88分（含特色工程加分）及以上的、且符合泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动评审推荐标准的申报工程，评价组可予以推荐，并向评审委员会说明推荐意见；工程综合评价得分88分以下（含特色工程加分）的申报工程或工程综合评价得分88分（含特色工程加分）及以上的、但工程质量没有亮点或存在否决项等不符合泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动评审推荐标准的申报工程，评价组应不予推荐，并向评审委员会说明不推荐意见。

（三）工作程序

1、听取申报单位对工程施工和质量情况的简要介绍，可结合PPT或视频形式，时间控制在5-10分钟左右。申报单位应提供简要介绍的书面材料，其主要内容：工程简介、主要创优措施、难度及工程质量特色和亮点、竣工验收及优良评价情况、获奖情况。

2、召开座谈会,听取建设单位、建设监理单位、用户代表、工程所在地监督机构对工程质量的意见，分析用户及相关单位对工程质量的满意程度，申报单位有关人员应回避。

3、申报单位提供给评价组的抽查样本应满足现场评价工作要求。抽查样本应符合下列要求：

1）公共建筑工程应不少于总建筑面积的50%；

2）住宅工程应不少于总户数的15%，且不少于6户；初装饰住宅工程宜提供未经住户装修的样本；

3）提供的抽查样本，评价组经抽取后有50%及以上样本无法提供检查的，视为提供的抽查样本不满足现场评价要求。

申报单位应提供书面的可抽查样本清单，由评价组在其提供的清单中随机抽取检查样本。样本不足，现场评价工作结果就可能不准确、出现偏差，甚至是严重偏差，同时也体现不了“公开、公平、公正”的原则。如此次现场评价提供的样本不足时，评价组仍要对所提供样本的实体质量进行检查，但应将提供样本情况作详细记载。

4、评价组抽取的检查样本应符合房屋建筑工程抽查的建筑面积不宜少于总建筑面积的10%要求。

5、现场评价重点详见《房屋建筑工程现场评价重点》。评价组应将评价检查过程中发现的工程质量特色、亮点、优点与不足、问题，通过数码相机将其拍摄下来，作为向评委会汇报的主要内容。

工程实体质量检查后，评价组在核查工程资料时对工程实体质量有疑问的，可重新到现场进行检查核实评价。

6、因申报单位准备工作不到位而影响工程实体质量检查进度的，或现场评价工作日程安排偏紧，不能完成当天日程所安排的评价工程应延后进行现场评价，不要为赶时间而影响现场评价工作质量。

7、现场评价时，应进行实体工程的实测实量。

8、查阅工程施工技术和竣工验收等资料，重点核查工程结构安全、主要使用功能检验等工程资料；对按规定应提供原件的资料，必须核查原件或经档案管理部门盖章确认的复印件。

核实工程是否有竣工验收以及竣工验收时间，核实工程是否通过消防验收或消防备案（核查相关文件原件），并在《泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程综合评价表（房屋建筑工程）》（详见附表1）、《泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程综合评价表（市政工程）》（详见附表2）中明确核实情况。

9、房屋建筑工程存在下列情况之一的，均列为否决项。

1）提供给评价组的抽查样本不满足现场评价要求；

2）使用国家、省明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品；

3）桩基工程不按现行基桩检测规范规定数量抽取、出现静载不合格桩或动测Ⅲ、Ⅳ类桩；

4）存在不均匀沉降超过标准、结构裂缝超过规范规定、工程结构擅自变更、加固补强分部分项工程等影响结构安全和耐久性的质量问题；

5）存在渗漏现象（包括地下室、屋面、卫生间、厨房、阳台及墙体等处）；

6）存在违反国家工程建设标准强制性条文的问题；

7）施工过程出现重大质量安全事故；

8）评价项目中设置否决项目时确定否决的条件是：其评价得分达不到二档，实得分达不到70%的标准分值；没有二档的为一档，实得分达不到100%的标准分值；

9）工程资料弄虚作假（如：消防验收或消防备案文件虚假等）。

10）申报工程建设不符合国家有关法律、法规、规章等要求，报建手续不齐全，缺少用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证及未申报工程质量安全监督等。

评价组在检查过程中发现存在否决项时，应收集必要的资料，拍摄必要的照片，并对否决项的具体情况做出详细说明。但不终止该工程的现场评价工作，应继续做好工程整体质量评价，并对工程结构和单位工程质量做出综合评价。

10、在现场工程实体质量评价和工程资料评价的基础上，组长主持召开评价组评议会，对工程结构和单位工程的施工质量进行量化指标评分与综合评定。在评价组成员充分讨论、发表意见、量化打分的基础上，根据工程整体质量情况对申报工程做出综合评价，并填写《泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程综合评价表（房屋建筑工程）》。当评价组成员对综合评价出现不同意见时，由组长做出决定；但组长应将组内的不同意见向评委会作出汇报。

11、房屋建筑工程施工质量评价分为地基及桩基工程、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、安装工程和建筑节能工程等六部分。现场评价的工程结构质量综合评价得分和单位工程质量综合评价得分，实行评价组根据现场评价情况直接给出评价得分的方式。

12、确认特色工程加分项目与分值，按《泉州市建设工程“刺桐杯”奖（市优质工程）评审办法》中的附表4“特色工程等加分规定”加分；特色工程可累计加分，但累计加分值不得超过3分。

13、根据申报工程综合评价情况，评价组应明确是否推荐意见。评价组意见只设“推荐”或“不推荐”，不设“缓评”，不符合推荐的即为不推荐，但应将不推荐事由说明清楚。

申报工程应有处于泉州市先进水平的分部分项工程质量特色、亮点、优点，其质量整体水平应达到《泉州市建设工程“刺桐杯”奖（市优质工程）评审办法》附件2的规定，方可予以推荐。

14、评价组应指定专人负责填写每项工程的《2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程综合评价表（房屋建筑工程）》（详见附表1）、整理汇总《2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”工程质量评价活动申报工程现场评价情况汇总表（房屋建筑工程）》（详见附表2）。综合评价表和汇总表（含电子版）应经组长、组员签字，并在现场评价工作结束后及时送交协会秘书处存档。

15、根据现场评价情况以及现场拍摄的数码照片，制作PPT格式汇报文档，PPT汇报文档制作应注意图片与文字结合、大面图与局部图、细部图结合，让评委能够直观地了解工程质量特色、亮点、优点与不足、问题。

16、评价组组长负责向评委会汇报，汇报的主要事项：

1）申报单位提供的抽查样本是否满足现场评价要求；

2）申报工程质量特色、亮点、优点与不足、问题；

3）申报工程是否存在否决项，如有应对否决项的具体情况做出详细说明；

4）评价组成员对申报工程综合评价的不同意见；

5）申报工程推荐或不推荐意见。

17、一般情况下安排上午（建议上午7：30出发，8：00开始现场检查，做到早去早回）检查工程实体质量，下午查阅工程资料，晚上评价组评议并完成评价工作有关材料。尽量做到当天复查的工程，当天完成评价组评议、附表1（或附表2）填写等工作。

三、配合要求

（一）申报单位应做好准备和配合工作

1、申报工程的抽查样本若不能满足随机抽取的，申报单位应向评价组提供书面的可抽查样本清单，由评价组在其提供的清单中随机抽取检查样本。评价组要求抽查的样本和部位应予满足，不得以任何理由回避或拒绝，并保证评价组在房屋建筑工程实体质量抽查时能够查看到以下主要部位：外立面、屋面、顶层、首层、标准层、地下室、主要公共部位、结构转换层、超高层建筑的避难层、水电设备及管线、各种机房等。

2、对已交付入住的住宅工程，申报单位应与物业单位和住户做好沟通，寻求支持配合，保证抽查样本符合现场评价要求。

3、提供实体质量检查所需要的登高、照明、检查等工具设备。

4、工程实体质量检查时，申报单位应派出水电操作人员配合评价组检查；陪同检查的人员应熟悉现场施工情况，回答评价组专家提出的问题。

5、至少于工程实体质量评价前一天，申报单位应将该工程资料送达评价组指定的地点。

6、申报单位应提供申报工程的消防验收或消防备案文件原件，经评价组核实后退还。

（二）市质量安全协会做好组织和配合工作

1、按照相关要求，配合评价组制定现场评价工作日程、合理安排每天评价的工程数量和线路，确保工程实体质量检查有足够时间。

2、公共建筑工程的实体质量检查尽量不要安排在双休日进行，以避免大量房间因无人上班而无法提供检查，造成抽查样本不能满足现场评价要求；确要安排在双休日检查的，应要求申报单位提前通知业主等有关单位，确保抽查样本满足现场评价要求。

3、指定专人负责现场评价过程的各项工作联系。

4、评价组的食宿接待工作由市质量安全协会负责安排，用餐应安排自助餐或简单工作餐，由其工作人员陪同，申报单位人员不要陪同。

四、廉政要求

1、评价工作必须严格按照法律法规、标准规范、《泉州市建设工程“刺桐杯”奖（市优质工程）评审办法》的规定执行，做到公开、公平、公正、实事求是地对工程质量做出综合评价。

2、评价人员必须严格遵守廉洁自律的有关规定，不得收受任何礼金、礼物，不得接受宴请、娱乐活动。发现送礼金、礼物的，应当即拒绝、立即退还；无法退还的，应立即请县（区、市）建设行政主管部门协助处理或向泉州市建设工程质量安全协会、泉州市住建局监察室报告，请求处理。

3、评价人员必须对复查组评议情况、评价结果保密，不得向外泄露。

4、评价人员违反纪律规定的，给予批评教育；情节严重的，取消现场评价专家资格，并将违纪行为通知其所在单位，建议所在单位给予严肃处理。

5、任何单位和个人不得弄虚作假，不得以任何形式向评价人员送礼，不得干扰现场复查评价工作。违者将视情节轻重给予批评教育,直至取消申报和获奖资格。以上行为情节严重的或隐瞒工程质量安全事故的,停止该企业三年申报市优质工程的资格。

房屋建筑工程现场评价重点

一、实体质量抽查评价的主要部位

房屋建筑工程的外立面、屋面、顶层、首层、主要公共部位、结构转换层、超高层建筑的避难层、地下室、水电设备及管线、各种机房及不少于两个标准层。

二、实体抽查评价部位的质量要求

（一）地基基础工程

地基基础安全、可靠、耐久。

1、沉降变形满足设计及相关规范的要求，无不均匀沉降或不合理变形引起的主体结构裂缝（根据《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）3.4.5规定）或倾斜（根据《建筑物倾斜纠偏技术规程》（JGJ 270-2012）表3.0.2规定）；

2、沉降及位移等观测数据正确有效；

3、无因建（构）筑物周围回填土沉陷造成散水被破坏等情况；

4、变形缝、防震缝的设置合理，且无开裂变形等情况。

（二）主体结构工程

主体结构应安全、可靠、耐久，内坚外美。

1、无影响结构安全和使用功能的裂缝、变形以及外观缺陷；

2、建筑物的垂直度偏差应符合设计及相关规范的要求；

3、墙体、地面及顶板无结构裂缝和渗水情况；

4、钢结构铆（焊）接、焊缝、表面涂层、防火涂料的质量，压型钢板、钢平台、钢梯、钢栏杆等安装质量均应符合设计及相关规范的要求。

（三）屋面工程

1、屋面排水组织应明晰、有序，屋面构造做法、防水设防应符合规范和设计要求，无渗漏、倒坡、积水和起鼓现象；

2、各种突出屋面结构及基座排列整齐美观，变形缝处理符合设计要求；

3、上屋面检查口防雨设施安装到位，金属板材屋面接头、连接和固定等细部做法合理规范。

（四）装饰装修工程

1、外立面、内墙面、顶棚、地面饰面材料安装或粘贴牢固，无空裂现象；排列合理，缝隙均匀；表面平整无变形，阴阳角方正顺直，线条清晰；表面色泽均匀，无明显色差，光洁无污染；

2、相同饰面材料或不同饰面材料的交接处界线清晰、横平竖直、嵌缝饱满、无交叉污染；

3、门窗连接牢固，密封严密；表面平整、洁净、无划痕、无翘曲变形现象；五金配件齐全，安装位置正确，开关灵活，关闭严密；

4、各种水电设备终端、线盒、插座、开关、卫生器具、地漏及检查口等布置协调、整齐美观、接缝严密，不同材料交接处缝隙处理得当。

（五）建筑给水、排水及采暖工程

1、给水、排水、采暖管道坡度设置正确，支、吊架安装牢固、规范；连接部位牢固、紧密、无渗漏，穿墙套管合理，伸缩补偿合格，油漆均匀，无污染；外保温紧密、完整、色标正确、清晰；

2、设备设置规范，固定性好，能适应动态减振要求，补偿措施可靠；动力设备运行平稳可靠，消防箱器具位置正确、功能有效、安全可靠，消防喷头排列整齐；

3、卫生器具设置符合标准，接口严密，无渗漏；阀门安装位置正确，便于操作。

（六）建筑电气工程

1、配电箱、柜内电缆接线正确、规范，排布整齐，标识清晰、正确，接地（PE）设置可靠，防护严密；

2、配管、导线敷设科学，跨接可靠，导线型号、规格、色线正确，产品外保护良好；

3、电气线槽、桥架、母线设置合理、规范，支架安装合理牢固；整体接口严密，跨接可靠，本体、支架的接地合理可靠；

4、穿墙封堵严密，伸缩补偿正确；

5、防雷、接地装置符合设计规定，防雷引出点、测试点符合设计要求，保护接地、工作接地与金属设备连接点连接可靠，色标正确清晰；接地设置科学，与动力设备、电气柜及等电位均安全可靠。

（七）通风与空调工程

1、设备安装端正、牢固、隔震有效、运行平稳。供、回水达标；

2、风管设置科学，接口严密，支架合理；

3、穿越防火墙的保护措施规范，柔性连接符合标准，防火阀设置规范。

（八）电梯工程

1、曳引机等重要设备设置规范，部件安装完整，运转安全可靠；

2、电气箱、柜、导管设置正确，内接线规范、可靠；

3、电梯运行平稳，召唤有效，平层正确，无明显异声。

（九）智能建筑工程

1、箱、柜、线槽、配管、布线设置合理、规范，弱电与强电设备间距符合规范要求，裸露线需设外保护，防静电接地装置完整、可靠；

2、建筑智能涉及的各系统运行有效。

（十）建筑节能工程

1、屋面和外墙保温隔热层的敷设、材料、厚度、粘结剂、细部构造及施工、缝隙、填充、热桥部分的构造质量符合相关规范要求；。

2、建筑物的体形系数值符合规范要求，有热工性能权衡判断；

3、给水、电气、通风、智能工程的节能材料、器具的使用与功效符合设计节能标准。

三、工程资料抽查评价的重点内容

（一）1、地基验收记录；2、地质勘察报告；3、桩基单桩承载力和桩身完整性检测记录；Ⅰ类桩一次检测结果为80%及其以上Ⅰ类桩，且Ⅰ、Ⅱ类桩不少于100%，无Ⅲ、Ⅳ类桩；4、桩基的应变报告；5、建筑物沉降观测报告。

（二）1、混凝土和砌筑砂浆的强度检测报告；2、混凝土强度统计评定及结构实体钢筋保护层厚度验收记录（同条件试块评定及第三方保护层检测报告）；3、钢筋接头强度检测报告。

（三）地下室结构防水效果检查记录。

（四）1、屋面基层、细部做法；2、防水层和保温层、保护层与隔离层等施工记录。

（五）1、用于承重结构的后置埋件、化学植筋、膨胀螺栓等承载力拉拔试验报告；2、建筑物外墙饰面砖粘结强度（拉拔）检验报告。

（六）1、建筑节能分部验收记录；2、各种保温物资进场的复试报告及质量证明文件。

（七）1、外墙节能构造现场实体检验报告；2、严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场实体检验报告；3、建筑设备工程系统节能性能检测报告等；4、外墙保温板材与基层采用粘结或连接时，要查看保温板材与基层的现场粘结强度试验报告及墙体保温砂浆的强度试验报告。

（八）1、钢结构工程分部验收记录，图审机构资质和专项施工技术方案；2、防火涂料的检测报告；3、超声波或射线探伤检验报告；4、建筑安全等级为一级、跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构及设计有要求的，应有焊（螺栓）球节点承载力试验报告等。

（九）1、幕墙工程分部验收记录；2、幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告；3、图审机构资质和专项施工技术方案；4、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性检验报告；5、幕墙注胶和幕墙淋水等施工记录。

（十）1、智能分部验收记录；2、智能建筑各设备系统的自检记录以及进行不中断试运行记录。

（十一）1、建筑给排水及采暖工程分部验收记录，设备合格证等；2、对于国家规定的特定设备及材料，如消防、卫生、压力容器等要检查有资质的检验单位提供的检测报告；3、各类水泵、风机、冷却塔等设备单机试运转记录及采暖系统、消防系统试运转调试记录4、非承压管道、设备等以及暗装、埋地、有绝热层排水管道的灌水试验记录5、承压管道、设备的强度试验记录，自动喷水灭火系统、气体灭火系统管道的严密性试验记录。

（十二）1、电气工程分部验收记录；2、检查主要设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地等电阻测试记录3、电气设备的空载试运行及建筑照明通电试运行记录；4、各种系统调试记录等。

（十三）1、通风空调工程分部验收记录，专项施工技术方案；2、各种物资、制冷机组、空调机组、空气净化设备等进场的质量证明文件，阀门、压力表、减震器等质量合格证明及检测报告；3、净化空调系统测试记录，防排烟系统联合试运行记录、风管漏光测试记录、制冷系统气密性试验记录等。

（十四）1、电梯工程分部验收记录，专项施工技术方案；2、主要设备出厂合格证，开箱检查记录，施工中的各项安装记录；3、电梯验收合格证及验收报告。

市政工程现场评价重点

一、实体质量抽查评价的主要部位

（一）城市道路工程

1、路面全线检查。

2、抽查人行道、盲道及无障碍设施。

3、检查路缘石、雨水口、声屏障、隔离墩、隔离栅、护栏、护坡、防眩板、挡土墙、检查井、平石等附属构筑物。

（二）城市桥梁工程

1、桥下沿全桥察看桥墩、桥台、梁部结构和桥台护锥。

2、水中桥检查主塔柱水面以上部分和水中墩。

3、桥上检查桥面和人行道等附属工程；其中钢桁梁、结合梁、悬索桥、系杆拱桥、斜拉桥、大跨刚构、预应力混凝土连续梁、索塔、吊杆、斜拉索等应重点检查。

4、抽查人行道、避车台、桥梁支座、梁缝、挡砟墙、电缆槽、遮板、接触网支柱基础等。

（三）隧道工程

1、隧道洞门：检查端翼墙、挡土墙、边仰坡处理、排水设施、检查梯、隧道铭牌、号标等。

2、隧道洞身：检查拱部、边墙、隧底、沟槽及盖板。

3、抽查隧道内接触网下锚段结构尺寸。

4、运营通风土建工程、救援通道（包括紧急出口、消防通道）等。

5、衬砌、防排水效果和洞内路面等。

6、明洞检查墙背后超挖回填情况；重点检查浅埋偏压及单压式明洞靠山侧回填密实度和明洞墙后排水设施；弃碴场检查挡护工程、排水系统、碴面处理和绿化施工效果。

7、有横洞、平行导坑、斜井、竖井和岩溶地下暗河的隧道应重点检查上述坑道口与隧道连接处的封闭情况。

8、抽查井口段的衬砌和坑道口边、仰坡处理情况。

二、实体抽查评价部位的质量要求

（一）城市道路工程

1、道路线形美观，路面平整；沥青路面坚实，无泛油、松散、裂缝和明显离析现象，无碾压轮迹，沥青路面纵、横缝搭接平顺；混凝土路面无断裂的混凝土板，表面无脱皮、印痕和缺角掉边等现象，混凝土路面胀缝（变形缝）无明显缺陷。

2、道路面层与平石及其他构筑物衔接平顺，行车检查时在接缝、过渡段、桥头无明显跳车感；人行道、盲道及无障碍设施铺设完好，人行道与街道构筑物及路口接顺；路缘石、雨水口、声屏障、隔离墩、隔离栅、护栏、防眩板、挡土墙等附属构筑物安装美观、坚固。

（二）城市桥梁工程

1、桥梁工程墩台身

混凝土表面应平整、密实、光洁，色泽均匀，外形整体轮廓清晰，线角顺直；墩、台帽与墩、台身衔接平顺，表面轮廓清晰，排水流畅，无积水，支承垫石方正平整，不空鼓，预埋件和预留孔位置正确。

2、桥梁工程梁部结构

（1）全桥整体线型优美顺畅，平纵线形视觉美观，预应力混凝土连续梁、箱梁、刚构、T梁表面平整，色泽均匀，阴阳角线条顺直，排水通畅；钢梁涂层表面平整，颜色均匀。

（2）护栏顺直，外露螺栓高度基本一致，扶手栏杆衔接牢固平顺。

（3）系杆拱桥、钢管拱拱部表面平整，色泽均匀；拱圈（拱肋）及拱上结构轮廓线圆顺、无折弯。

（4）索塔表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，线型美观顺直。钢筋混凝土索塔倾斜率允许为塔高的1/3000，且不大于30mm或设计要求。锚固点及系梁高程允许偏差小于10mm。

（5）斜拉索（含吊杆）顺直无扭转。锚环与锚垫板密贴并居中，锚环及其外丝使用正常；防护层无损伤，斜拉索色泽均匀，无污染。

3、桥梁工程桥面附属设施

（1）桥梁路面平整、密实、行车平稳舒适。

（2）人行道及避车台步行板面平整、排列均匀，铺装牢靠，嵌缝密实。路缘石、栏杆、扶手安装牢固，扶手栏杆等涂层颜色均匀，无涂层漏底、剥落、流挂等现象。

（3）检查设施配件齐全、连接结牢固，涂装符合标准，检查车行走灵活。跨通航河流桥上航标及信号设备符合设计要求。

（三）隧道工程

1、隧道洞门

隧道洞门整体轮廓应美观、设计新颖，与周边环境协调和谐。混凝土端墙、翼墙和挡土墙表面平整，线角顺直，色泽均匀，外形整体轮廓清晰；浆砌片石边、仰坡表面平顺，砌缝密实。边、仰坡开挖面无裸露，地表植被恢复及水土保持良好，无冲刷痕迹；洞口排水流畅，无淤积；砌体表面无渗水和湿渍；洞口防护设施和警示标志齐全；检查梯及隧道铭牌、号标的设置美观大方。

2、隧道洞身

隧道洞身整体轮廓清晰、直墙平整顺直，曲墙曲线圆顺流畅；拱部、边墙、隧底及洞身变截面处、衬砌表面密实、平整、光洁、色泽均匀；附属洞室及下锚段位置准确、标识线清晰；洞内沟槽线条顺直美观，沟槽盖板安装平整牢固，无破损。

3、隧道防排水

正洞和设备洞室衬砌混凝土抗渗等级符合设计要求，结构防水严格按规范施工，结构表面湿渍执行相关质量验收标准和设计要求。道床（包括路面）无积水，设备安装孔眼无渗水；水沟流水坡面平顺，洞内排水顺畅，不积淤堵塞，泄水孔排水畅通；施工缝、变形缝等细部构造做法精细、缝宽均匀、平整顺直，环向贯通、填塞密实，外表面光洁无渗漏。

4、隧道弃碴工程

弃碴挡墙平顺，墙体表面砂浆饱满、砌缝整齐，表面勾缝美观大方，沉降缝垂直、均匀、上下贯通；弃碴堆表面平整，堆体稳固，已按有关规定要求完成绿化或造田。弃碴场排水设施齐全，与周围排水沟渠连接良好，排水顺畅。

三、工程资料抽查评价的重点内容

（一）城市道路工程

1、水泥混凝土路面抗折强度检测报告；混凝土抗渗、抗冻性等耐久性指标检测报告（设计要求时）。

2、特殊土路基处理地基承载力检测报告；路基沉降观测记录；道路弯沉检测报告；道路平整度检测记录；道路抗滑检测记录；道路各结构层厚度检测记录；沥青混凝土压实度检测报告；道路基层材料压实度检测报告及击实试验报告；半刚性基层材料无侧限抗压强度检测报告；填土压实度检测记录及击实试验报告（当回填土作为受力土层时）。

（二）城市桥梁工程

地（桩）基承载力试验报告；桥梁桩基无损检测报告，工程基桩要求I类桩率95%以上；成桥后沉降观测报告，钢梁（钢结构）焊接工艺评定报告及无损探伤报告；桥梁防水材料检验、试验记录；沉井就位清基的质量检查验收记录；铁路客运专线和高速铁路混凝土耐久性测试（混凝土的电通量、抗裂性对比试验、钢筋的混凝土保护层厚度、混凝土的抗碱-骨料反应性能）报告；钢筋混凝土保护层厚度检查（抽查梁和墩台，90%测点的实测厚度不得少于设计值）；混凝土强度无损检测（抽查梁和墩台）；桥梁的动、静载试验报告；桥梁竣工测量资料。

（三）隧道工程

1、初期支护喷射混凝土强度、厚度、平整度等检查和试验报告；二衬、仰拱等混凝土同条件养护试件强度检测资料；监控量测资料；超前地质预测预报资料；隧道地质复杂地段监理、设计批准的施工方案和处理验收记录。

2、隧道衬砌、底板混凝土强度检测报告（抽测断面，或纵向布线检测、采用无损检测，下同）；钢筋混凝土中钢筋位置和保护层检测报告（抽检）；衬砌背后回填密实度检测（抽测断面，或纵向布线检测）；衬砌渗水湿渍情况检查（采用观察、全部检查）；隧道衬砌内轮廓检测（采用断面仪测量抽检）；衬砌表面裂缝检查（采用观察检查）；隧道贯通测量报告。

3、施工调查资料；经监理批准的实施性施工组织设计及相关的专项方案、应急救援预案。

4、隧道防水验收及检测报告；隧道高程和平面位置偏差、隧道衬砌环直径椭圆度偏差、相邻管片的径向错台偏差、相邻管片的环向错台偏差检测记录；隧道与联络通道等附属构筑物的接缝防水检查验收记录。

附表1：

2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”

工程质量评价活动申报工程综合评价表

（房屋建筑工程）

| 工程名称（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复查日期 | 年 月 日 |  |  |
| 竣工验收时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 出具监督报告时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 参建单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设（代建）单位（全称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位提供的 抽查样本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复查组抽查的 主要部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在的否决项内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评价项目 |  |  | 工程质量特色、亮点、优点与不足、问题 |  |  |  |  |  |  |  | 应得分值 | 实得分值 |
| 1 | 地基与 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | 结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 3 | 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 4 | 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 5 | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 6 | 建筑节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 工程结构综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  |  |  |  |  |  | 单位工程综合评价得分值（含特色工程加分） |  |  |  |  |  |
| 特色工程加分 |  |  | 加分项目及加分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计加分值 |  |
| 是否通过消防验收或备案（含抽查）（查看原件确认） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长（签字） |  |  |  |  |  |  | 组员（签字） |  |  |  |  |  |  |

附表2

2024年度泉州市建设工程“刺桐杯”

工程质量评价活动申报工程现场评价情况汇总表

（房屋建筑工程）

| 序号 | 工程概况 |  |  | 复查结果 |  |  | 有无 否决项 | 复查组 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 工程规模 | 结构质式（含层数） | 工程结构质量综合评价得分（含加分） | 单位工程质量综合评价得分（含加分） | 特色工程累计加分值 |  |  |  |

附表3

抽查样本清单

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑类别 |  |
| 总样本 （总面积或总套数） |  |
| 抽查样本 （抽查面积或抽查套数） |  |
| 施工单位 （意见） | 单位（盖章） 年 月 日 |
| 监理单位 （意见） | 单位（盖章） 年 月 日 |

附表4

____________项目样本清单

| 幢号 | 样本部位 | 样本门牌编号 |  | 总套数 | 可抽查套数 | 占比数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位（签章） |  |  | 监理单位或建设单位（签章） |  |  |  |